## Slide 1
数字示波器的使用
主讲人：南昌大学 钱沐杨
2022年10月

## Slide 2: 示波器
引言
什么是示波器？
如果在 1893 年问起
示波器技术的发明者安德烈·布隆德尔 (André Blondel)会说：示波器是一种能够记录电子信号并将其写在旋转纸带上的设备。
快进 100 多年，这项技术已经在几乎所有行业中扩散开来，其形式包括医院中的重要监视器，甚至是电视维修人员使用的手持工具。

## Slide 3: 数字示波器
在电子信息科技发达的21世纪，示波器成为了用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像，便于人们研究各种电现象的变化过程。
示波器在物理实验中的应用普遍且重要，可以说是窥见电信号重要的“眼睛”
引言

## Slide 4: 科技强国
在科学技术广泛应用、科学地位空前高盛的现代，科技强国是实现中华民族伟大复兴的关键战略，示波器作为，实现科学技术的“眼睛”，对其的使用清晰透彻，将成为趋势。
引言

## Slide 5
实验目的
1.了解示波器的原理及其使用方法；
2.学会用示波器测正弦交流信号的电压幅值及频率；
3.观察李萨如图形，并用它来测定正弦信号的频率。

## Slide 6
第一部分 实验原理
示波器是利用电场改变电子运动轨迹来反映电压的瞬变过程，是显示二维图像的仪
器。二维图像在数学上要两个坐标Y和X来描述。示波器上的二维图像要两个电场即Y电场
(Y偏转)和X电场(X偏转)共同影响电子轨迹来形成，如图。
把电压 “加在”Y偏转上形成Y电场，影响电子Y方向上的运动轨迹或位移，反
u
F
(t)
映 值。
u
对于一个电压信号 的二维函数，需要两个坐标即 和 来描述。
u
F
(t)
u
t

## Slide 7
实验原理
概念上才行。
如何表达 呢？时间是不能直接“加在”X偏转上的，只有先把时间概念“转到”电压
t
X电场，与Y电场共同影响电子轨迹(正交迭加)来描述 。
u
F
(t)
若 线性关系成立，时间就“转到”电压。
u
k
(t)
Uy
Ux

## Slide 8
实验原理
要想显示纵偏电压的图形，必须加上横偏电压，把纵偏电压产生的垂直亮线展开来。这个展开过程称为扫描。
如果扫描电压与时间成正比且呈周期性变化（锯齿波扫描），则称为线性扫描。
只有纵偏被测电压与横偏锯齿电压的振动周期严格相同，或后者是前者的整数倍。图形才会简单而稳定。

## Slide 9
实验原理
当扫描周期为被测信号周期的整数倍时，屏幕上显示完整稳定的波形。
和 实际上是两个完全不相干电压信号，它们的时间也是
不相干的。
u
F
(t)
u
k
(t)
待测电压
u
F
(t)
u
k
(t)
扫描电压
u
u
待测电压周期（频率）
扫描周期（频率）
t
t
扫描波形、扫描周期和信号周期存在一定的关系，根据扫描周期及扫描波形可以判
信号的周期，而扫描周期可以从示波器面板上读出，又因为周期和频率是倒数关系，这
就是
示波器测频率的原理。

## Slide 10
实验原理
如果待测电压和扫描电压的周期不成整数倍关系，则在荧光屏上得不到稳定的波
形图。
是屏上显示完整波形的个数。
为了使屏上的图形稳定，扫描周期 和待测电压周期 必须满足：
T
x
T
y
T
x
T
y
)
(
n
2
1
3
,
,
,
n
n
固定一点对应，波形才稳定。这就称为
待测电压与扫描电压是互相独立的，它们的时间 是不相干的。为了建立联系，让
扫描电压的扫描起点自动跟着被测信号改变，以保证 轴的起点始终与y轴周期信号
t
T
x
同步
。为此示波器设置了辅助功能触发同步
系统。

## Slide 11
实验原理
频率相同而振幅和相位不同时，两正交正弦电压的合成图形。
当Y轴输入正弦信号时，X轴输入另一正弦信号，两者信号频率成简单整数倍时，观
察到的是电子束受两个互相垂直的谐振运动的合成图形，这种图形称
李萨如图形。

## Slide 12
实验原理
两正交正弦电压的相位差一定，频率比为一个有理数时，合成的图形为一条稳定的
闭合曲线，
且频率比与图形的切点数之间有下列关系：
X方向切线对图形的切点数
x
n
f
y
Y方向切线对图形的切点数
y
n
f
x

## Slide 13
第二部分 实验仪器
GDS2062双踪示波器，可同时显示两个输入信号波形的示波器。它有两路相同的Y轴信号处理电路（放大、衰减和触发），分别称为CH1（Y1）、CH2（Y2）。

## Slide 14
实验内容

## Slide 15
实验仪器
示波器的调整
系统设定
显示模式设定
波形撷取模式
程序设定
程序设定
储存读取
光标设定
自动搜寻信号
自动测试
进行/停止浏览
数据传输
参数旋钮

## Slide 16
实验仪器
示波器的调整
+
F4
+
F1
设置显示语言
恢复出厂设置
自动显示信号
打开数字示波器上的信号通道开关,即：按下CH1或CH2钮灯亮，
然后按 旋钮,再适度调节
VOLTS/DIV
TIME/DIV
与
旋钮：即
可观察到稳定的波形。

## Slide 17
实验仪器
信号源面板介绍

## Slide 18
实验仪器
信号源面板介绍

## Slide 19
实验仪器
信号源右侧面板介绍

## Slide 20
实验仪器
输出正弦波形示例

## Slide 21
实验仪器

## Slide 22
实验仪器

## Slide 23
第三部分 实验内容
示波器的调整
按示波器面板设置，垂直Y向调整功能，水平X向(扫描)调整功能，辅助功能三大
区域，熟悉各区按钮功能，设置好各开关或旋钮的状态。
器的使用。选择三个频率段正弦波形，分别测量对应波形电压（峰-峰值）、周期和频
率。将数据填入表格，并计算绝对误差。（注：标准值即信号发生器显示的值）
观察各种波形并测量正弦波形的电压、周期和频率
调节信号发生器，分别观察三角波、方波、正弦波形三种，熟悉信号发生器和示波
利用李萨如图形测量信号频率
+
F5
观察李萨如图形

## Slide 24
实验内容
1、熟悉示波器面板旋钮和按键的作用
用两个随机的（正弦、方波、三角波）信号输入示波器（CH1和CH2)，调节垂直系统、水平系统、触发系统获取稳定的信号，使用各功能菜单按键，探索各调节旋钮、菜单按键的作用。

## Slide 25
实验内容
2、正弦信号的定量测量
分别测量三个不同频段正弦信号的振幅和频率，表格自拟记录数据，并与信号输出示值相比较，至少取5个点绘出波形图。

## Slide 26
实验内容

## Slide 27
实验内容
正弦波测量
具体要求详见黑板！
观察各种波形并测量记录正弦波形的电压、频率和周期，计算绝对误差。（注：标准值即信号发生器显示的值）

## Slide 28
实验内容
3、李萨茹图观察和信号频率测量
用信号发生器产生两个正弦信号，分别输入CH1（X） 、 CH2（Y)，将显示方式设为X-Y模式（按HORI MENU菜单键---再按F5（XY） ），观察并绘出李萨茹图形（三种不同频率比），同时记下两个信号的频率fx和fy，找出信号频率与图形的关系。

## Slide 29
实验内容
李萨如图表格
利用李萨如图形测频率,记录示波器测得（CH2）输入端信号的频率（测量值）以及相应比值,比较计算值和测量值。

## Slide 30
第四部分 实验报告
1、写明实验的目的
2、简述示波器的原理（图、文）
3、给出实验结果
4、对实验结果作简要分析和总结
5、实验感悟及创新等内容
要求：有条理、客观、真实、整洁、认真

## Slide 31
注意事项
调节限度，调节时不能用力太猛。
观察李萨如图形时，通过自用信号发生器的频率微调旋
钮，使李萨如图形尽可能稳定时，再测量y轴和x轴的切
示波器和函数信号发生器上所有开关及旋钮都有一定的
点数。
热电子仪器一般要避免频繁开机、关机，示波器也是这样。

## Slide 32: 相关知识补充
示波器的性能主要以下面几个指标来说明：
带宽、采样率、存储深度、死区时间、底噪。
带宽：带宽是用来标识传输信号所占有的频率宽度，这个宽度由传输信号的最高频率和最低频率决定，两者之差就是带宽值，因此又被称为信号带宽或者载频带宽，单位为Hz。带宽其实就是信号所占用的频谱的度量，可以看做是一种与空间相关的量。决定了这台示波器测量高频信号的能力。
采样率：与之带宽相比，信号的传输速率就是一种与空间和时间都相关的物理量，定义为单位时间内在信道上传输的数据量。
实验拓展

## Slide 33
存储深度：示波器通过ADC将输入端的信号数字化，这些采集点的数据被储存在示波器的存储器中。而存储器深度和采样率及屏幕所持续的时间有关。相关的公式：存储器深度 = 采样率 * 屏幕显示时间。这说明：提高显示时间长度的同时，采样率就会降低。只有示波器所具有的存储器深度够深，才可以在高采样率下采集更长时间的波形。
死区时间：数字示波器进行信号的重复采集，重复采集之间的时间，需要对一些采集的波形进行处理和显示，这段时间是不能抓捕信号和显示新的波形，这段时间就是死区时间。
底噪：示波器的底噪是由示波器的衰减器，前端放大器及A/D产生，会叠加在信号上，和信号融为一体。 也就是说，示波器采样后会对信号重新放大，同时底噪也会被同时放大。