## k
第一次测量灵敏度：初值可能是1.0
质量(g) | △F(N) | △U(mv) | △U(mv)修正
0.5 | 0.004896 | 5.3 | 4.3
1 | 0.009792 | 10.1 | 9.1
1.5 | 0.014688 | 14.7 | 13.7
2 | 0.019584 | 19.7 | 18.7
2.5 | 0.02448 | 24.5 | 23.5
3 | 0.029376 | 29.3 | 28.3
3.5 | 0.034272 | 33.3 | 32.3
k
964.34
第二次测量灵敏度
质量(g) | △F(N) | △U(mv)
0.5 | 0.004896 | 4.3
1 | 0.009792 | 9
1.5 | 0.014688 | 13.3
2 | 0.019584 | 18
2.5 | 0.02448 | 22.9
3 | 0.029376 | 27.6
3.5 | 0.034272 | 32
k
947.57

## u
实验次数 | U1(初值) | U2(最大值) | U3(结束值) (可能代表的误差) | △U
1 | 0 | 16.8 | -0.0 | 16.8
2 | 0 | 16.8 | -0.0 | 16.8
3 | 0 | 16.7 | 0.0 | 16.7
4 | 0 | 16.6 | -0.1 | 16.6
5 | 0 | 16.6 | -0.0 | 16.6
6 | 0 | 16.4 | 0.0 | 16.4
7 | 0 | 16.2 | -0.0 | 16.2
8 | 0 | 15.8 | 0.0 | 15.8
9 | 0 | 15 | -0.0 | 15
10 | 0 | 15.3 | -0.0 | 15.3

## (1)
k | △U | ɑ | △A△u | △B△u | u△u | ur△u | k | △U | ɑ | △A△u | △B△u | u△u | ur△u
964.34 | 16.8 | 0.081477 | 0.64429 | 0.1 | 0.65201 | 4.02% | 964.34 | 16.8 | 0.081477 | 0.21931 | 0.1 | 0.24103 | 1.453%
| 16.8 | 0.081477 | [5 empty] | 16.8 | 0.081477
| 16.7 | 0.080992 |  |  | ɑ△ɑ | ɑr△ɑ |  | 16.7 | 0.080992 |  |  | ɑ△ɑ | ɑr△ɑ
π*(D1+D2) | 16.6 | 0.080507 |  |  | 0.0031621 | 4.02% | π*(D1+D2) | 16.6 | 0.080507 |  |  | 0.001169 | 1.453%
0.21382 | 16.6 | 0.080507 |  |  |  |  | 0.21382 | 16.6 | 0.080507
| 16.4 | 0.079537 | [5 empty] | 16.4 | 0.079537
| 16.2 | 0.078567 | [5 empty] | 16.2 | 0.078567
| 15.8 | 0.076627 | [5 empty] | 平均△U | 平均ɑ
| 15 | 0.072748 | [5 empty] | 16.5857 | 0.080438
| 15.3 | 0.074202 | [5 empty] | 估算标准偏差
| 平均△U | 平均ɑ | [5 empty] | 0.21931
| 16.22 | 0.078664
估算标准偏差
0.64429

## (2)
k | △U | ɑ | △A△u | △B△u | u△u | ur△u | k | △U | ɑ | △A△u | △B△u | u△u | ur△u
964.34 | 16.8 | 0.081477 | 0.64429 | 0.1 | 0.65201 | 4.02% | 964.34 | 16.8 | 0.081477 | 0.64429 | 0.1 | 0.65201 | 4.02%
| 16.8 | 0.081477 |  |  |  |  | 962.4767 | 16.8 | 0.081635
| 16.7 | 0.080992 |  |  | ɑ△ɑ | ɑr△ɑ | 960.6133 | 16.7 | 0.081306 | △Aɑ | △Bɑ | ɑ△ɑ | ɑr△ɑ
π*(D1+D2) | 16.6 | 0.080507 |  |  | 0.0031621 | 4.02% | 958.75 | 16.6 | 0.080977 | 0.0027419 | 0.00048498 | 0.0027845 | 3.509%
0.21382 | 16.6 | 0.080507 |  |  |  |  | 956.8867 | 16.6 | 0.081134
| 16.4 | 0.079537 | 0.0031247 | 0.00048498 | 0.0031621 |  | 955.0233 | 16.4 | 0.080313
| 16.2 | 0.078567 |  |  |  |  | 953.16 | 16.2 | 0.079489
| 15.8 | 0.076627 |  |  |  |  | 951.2967 | 15.8 | 0.077678
| 15 | 0.072748 |  |  |  |  | 949.4333 | 15 | 0.07389
| 15.3 | 0.074202 |  |  |  |  | 947.57 | 15.3 | 0.075516
| 平均△U | 平均ɑ |  |  |  |  | π*(D1+D2) | 平均△U | 平均ɑ
| 16.22 | 0.078664 |  |  |  |  | 0.21382 | 16.22 | 0.079342
| 估算标准偏差 | [6 empty] | 估算标准偏差 | 估算标准偏差
| 0.64429 | [6 empty] | 0.64429 | 0.0027419

## （1） (2)
k | △U | ɑ | △A△u | △B△u | u△u | ur△u | k | △U | ɑ | △A△u | △B△u | u△u | ur△u
964.34 | 16.8 | 0.081477 | 0.64429 | 0.1 | 0.65201 | 4.02% | 964.34 | 16.8 | 0.081477 | 0.21931 | 0.1 | 0.24103 | 1.453%
| 16.8 | 0.081477 |  |  |  |  | 962.4767 | 16.8 | 0.081635
| 16.7 | 0.080992 |  |  | ɑ△ɑ | ɑr△ɑ | 960.6133 | 16.7 | 0.081306 | △A△u | △B△u | ɑ△ɑ | ɑr△ɑ
π*(D1+D2) | 16.6 | 0.080507 |  |  | 0.0031621 | 4.02% | 958.75 | 16.6 | 0.080977 | 0.00075662 | 0.00048924 | 0.00090101 | 1.114%
0.21382 | 16.6 | 0.080507 |  |  |  |  | 956.8867 | 16.6 | 0.081134
| 16.4 | 0.079537 |  |  |  |  | 955.0233 | 16.4 | 0.080313
| 16.2 | 0.078567 |  |  |  |  | 953.16 | 16.2 | 0.079489
| 15.8 | 0.076627 |  |  |  |  | 平均k | 平均△U | 平均ɑ
| 15 | 0.072748 |  |  |  |  | 955.955 | 16.5857 | 0.080905
| 15.3 | 0.074202 |  |  |  |  | π*(D1+D2) | 估算标准偏差 | 估算标准偏差
| 平均△U | 平均ɑ |  |  |  |  | 0.21382 | 0.21931 | 0.00075662
| 16.22 | 0.078664
估算标准偏差
0.64429

## 打印
给定方法 | [6 empty] | （1）的尝试
k | △U | ɑ | △A△u | △B△u | u△u | ur△u | k | △U | ɑ | △A△u | △B△u | u△u | ur△u
964.34 | 16.8 | 0.081477 | 0.64429 | 0.1 | 0.65201 | 4.02% | 964.34 | 16.8 | 0.081477 | 0.21931 | 0.1 | 0.24103 | 1.453%
| 16.8 | 0.081477 | [5 empty] | 16.8 | 0.081477
| 16.7 | 0.080992 |  |  | ɑ△ɑ | ɑr△ɑ |  | 16.7 | 0.080992 |  |  | ɑ△ɑ | ɑr△ɑ
π*(D1+D2) | 16.6 | 0.080507 |  |  | 0.0031621 | 4.02% | π*(D1+D2) | 16.6 | 0.080507 |  |  | 0.001169 | 1.453%
0.21382 | 16.6 | 0.080507 |  |  |  |  | 0.21382 | 16.6 | 0.080507
| 16.4 | 0.079537 | [5 empty] | 16.4 | 0.079537
| 16.2 | 0.078567 | [5 empty] | 16.2 | 0.078567
| 15.8 | 0.076627 | [5 empty] | 平均△U | 平均ɑ
| 15 | 0.072748 | [5 empty] | 16.5857 | 0.080438
| 15.3 | 0.074202 | [5 empty] | 估算标准偏差
| 平均△U | 平均ɑ | [5 empty] | 0.21931
| 16.22 | 0.078664
估算标准偏差
0.64429
（2）的尝试 | [6 empty] | （1）（2）一同使用
k | △U | ɑ | △A△u | △B△u | u△u | ur△u | k | △U | ɑ | △A△u | △B△u | u△u | ur△u
964.34 | 16.8 | 0.081477 | 0.64429 | 0.1 | 0.65201 | 4.02% | 964.34 | 16.8 | 0.081477 | 0.21931 | 0.1 | 0.24103 | 1.453%
962.4767 | 16.8 | 0.081635 |  |  |  |  | 962.4767 | 16.8 | 0.081635
960.6133 | 16.7 | 0.081306 | △Aɑ | △Bɑ | ɑ△ɑ | ɑr△ɑ | 960.6133 | 16.7 | 0.081306 | △Aɑ | △Bɑ | ɑ△ɑ | ɑr△ɑ
958.75 | 16.6 | 0.080977 | 0.0027419 | 0.00048498 | 0.0027845 | 3.509% | 958.75 | 16.6 | 0.080977 | 0.00075662 | 0.00048924 | 0.00090101 | 1.114%
956.8867 | 16.6 | 0.081134 |  |  |  |  | 956.8867 | 16.6 | 0.081134
955.0233 | 16.4 | 0.080313 |  |  |  |  | 955.0233 | 16.4 | 0.080313
953.16 | 16.2 | 0.079489 |  |  |  |  | 953.16 | 16.2 | 0.079489
951.2967 | 15.8 | 0.077678 |  |  |  |  | 平均k | 平均△U | 平均ɑ
949.4333 | 15 | 0.07389 |  |  |  |  | 955.955 | 16.5857 | 0.080905
947.57 | 15.3 | 0.075516 |  |  |  |  | π*(D1+D2) | 估算标准偏差 | 估算标准偏差
π*(D1+D2) | 平均△U | 平均ɑ |  |  |  |  | 0.21382 | 0.21931 | 0.00075662
0.21382 | 16.22 | 0.079342
| 估算标准偏差 | 估算标准偏差
| 0.64429 | 0.0027419

## 限定的方法
k | △U | ɑ | △A△u | △B△u | u△u | ur△u
964.34 | 16.8 | 0.081477 | 0.64429 | 0.1 | 0.65201 | 4.02%
| 16.8 | 0.081477
| 16.7 | 0.080992 |  |  | ɑ△ɑ | ɑr△ɑ
π*(D1+D2) | 16.6 | 0.080507 |  |  | 0.0031621 | 4.02%
0.21382 | 16.6 | 0.080507
| 16.4 | 0.079537
| 16.2 | 0.078567
| 15.8 | 0.076627
| 15 | 0.072748
| 15.3 | 0.074202
| 平均△U | 平均ɑ
| 16.22 | 0.078664
估算标准偏差
0.64429

## 别人的a
k | △U | ɑ | △A△u | △B△u | u△u | ur△u
1928.7 | 12.5 | 0.030311 | 6.017 | 0.1 | 6.0179 | 23.66%
| 22.2 | 0.053833
| 19.4 | 0.047043 |  |  | ɑ△ɑ | ɑr△ɑ
π*(D1+D2) | 31.1 | 0.075414 |  |  | 0.014593 | 23.66%
0.21382 | 28.8 | 0.069837
| 25.2 | 0.061107
| 31.3 | 0.075899
| 24.8 | 0.060137
| 29.1 | 0.070564
| 29.9 | 0.072504
| 平均△U | 平均ɑ
| 25.43 | 0.061665
估算标准偏差
6.017

## 打印别人的图
k | △U | ɑ | △A△u | △B△u | u△u | ur△u
1928.7 | 12.5 | 0.030311 | 6.017 | 0.1 | 6.0179 | 23.66%
| 22.2 | 0.053833
| 19.4 | 0.047043 |  |  | ɑ△ɑ | ɑr△ɑ
π*(D1+D2) | 31.1 | 0.075414 |  |  | 0.014593 | 23.66%
0.21382 | 28.8 | 0.069837
| 25.2 | 0.061107
| 31.3 | 0.075899
| 24.8 | 0.060137
| 29.1 | 0.070564
| 29.9 | 0.072504
| 平均△U | 平均ɑ
| 25.43 | 0.061665
估算标准偏差
6.017

## 别人呢的k
测量灵敏度
质量(g) | △F(N) | △U(mv)
0.5 | 0.004896 | 9.8
1 | 0.009792 | 20.1
1.5 | 0.014688 | 27.1
2 | 0.019584 | 36.9
2.5 | 0.02448 | 46.8
3 | 0.029376 | 56.8
3.5 | 0.034272 | 66.9
k
1928.7